РЕФЕРАТ роботи

«Ключові технології виробництва  кремнієвих сонячних елементів та енергетичних систем на їх основі».

Інтенсивне зростання світового рівня споживання енергії, отримання якої засновано в основному на тепловій та атомній енергетиці, створило низку складних екологічних, технічних, соціальних, а останнім часом і економічних проблем, які вже зараз потребують невідкладного розв’язання. Крім того, енергетична незалежність стає одним з найголовніших чинників безпеки країни. Тому, сьогодні велику увагу привертають альтернативні, екологічно чисті, відновлювані джерела енергії.

Розрахунки показують, що використання енергії сонячного випромінювання лише з 1,5% поверхні Європи може повністю задовольнити сучасні енергетичні потреби всього людства. Це значно посилює інтерес до розроблення та використання напівпровідникових фотоелектричних перетворювачів (ФЕП), які забезпечують безпосереднє перетворення сонячної енергії в електричну. Цей інтерес підтверджується щорічним світовим зростанням на 30-35% виробництва фотоелектричних модулів (ФМ) для прямого перетворення енергії Сонця в електричну енергію. Разом з тим багато проблем - до них належать як розроблення сучасних технологій отримання напівпровідникових матеріалів, так і власне виробництво ФЕП (або сонячних елементів (СЕ)), ФМ і батарей - залишаються невирішеними. Широкому розповсюдженню фотоенергетичних систем заважає їх відносно низький коефіцієнт корисної дії (ККД) та висока питома вартість енергії, що виробляється. Підвищення ККД до величини 15-18% для кремнієвих ФЕП та зниження питомої вартості електричної енергії, що виробляється,  до 1-2 дол. США/Вт дало новий поштовх розвитку фотоенергетичних систем. Сьогодні найбільш вживаними та перспективними є фотоелектричні перетворювачі на основі монокристалічного та мультикристалічного кремнію.

Використання енергії сонячного випромінювання в паливно-енергетичному балансі України є важливим напрямом реалізації політики енергозбереження і одним з пріоритетів у створенні  високоефективної, екологічно чистої енергетики. Варто підкреслити, що політика технічного оснащення і розвитку сонячної енергетики в Україні повинна поєднувати два основних нероздільних напрямки: створення сонячних генераторів для виробництва теплової та електричної енергії, а також створення могутнього науково-виробничого комплексу для проведення прикладних наукових досліджень та розроблення і виробництва устаткування для сонячної енергетики. Такий комплексний підхід забезпечить необхідні темпи розвитку сонячної енергетики в Україні та сприятиме нарощуванню експортного потенціалу країни у цій області за рахунок виробництва як устаткування для сонячної енергетики, так і електричної енергії.

В цьому руслі авторами розроблено сучасне технологічне обладнання, запропоновано оригінальні фізичні і технологічні рішення для виготовлення кремнієвих СЕ, ФМ, батарей і сонячних електростанцій. З використанням розроблених технологій налагоджено серійне виробництво фотоелектричних приладів на основі кремнію, технічні характеристики яких не поступаються кращим світовим аналогам, а почасти навіть перевищують їх. Основні результати роботи наводяться нижче.

Запропоновано нові фізико-технологічні засади із створення фотоелектричних перетворювачів для наземного та космічного застосування із використанням тонких плівок нанокристалічних напівпровідникових матеріалів та оксидів рідкоземельних елементів; захисних та просвітлюючих алмазоподібних плівок; багатошарових морфологічних структур з керованим співвідношенням аморфної і кристалічної фаз; структур ФЕП з розподіленими потенціальними бар'єрами в тривимірному просторі; збирання та інкапсуляції фотоелектричних модулів з використанням ультразвукового мікрозварювання та кремнійорганічних герметиків.

Теоретично та експериментально обґрунтовано використання пасивних шарів пористого кремнію (ПК) для підвищення ККД ФЕП дифузійного типу в якості антивідбиваючого покриття, пасивуючого шару для емітера, перетворювача сонячного світла ультрафіолетового діапазону в видиме випромінювання. Доведена можливість збільшення величини струму короткого замикання ФЕП p-n типу на мультикристалічному кремнію та короткохвильової квантової ефективності СЕ за рахунок ефекту перевипромінювання в ПК. Визначено границю приросту ефективності кремнієвих СЕ при використанні антивідбиваючих покриттів ПК, яка досягає 40% у порівнянні з СЕ без них.

Розроблені експериментальні зразки мультикристалічних кремнієвих ФЕП p-n типу з системою селективних дифузорів ПК на поверхні емітера, та тильними брегівськими дзеркалами, здійснена оптимізація їх параметрів. Формування системи дифузорів на поверхні емітера мультикристалічного СЕ підвищує величину струму короткого замикання на 10% та квантову ефективність СЕ за рахунок низки оптичних ефектів, які мають місце в зонах пористих дифузорів. З врахуванням простоти одержання пористого кремнію хімічним та електрохімічним методом, вперше створена технологія виготовлення високоефективних фотоелектричних перетворювачів з комплексним застосуванням властивостей ПК і розроблено рекомендації для промислового виробництва таких ФЕП.

Розроблена та впроваджена в серійне виробництво технологія виготовлення високоефективних великогабаритних фотоелектричних перетворювачів на основі монокристалічного та мультикристалічного кремнію. Результати авторських розробок та досліджень дозволили створити ФЕП з ККД більше 16,5 % на монокристалічних кремнієвих пластинах в умовах серійного виробництва. Впроваджено промислову технологію виробництва фотоелектричних перетворювачів (ВАТ "Квазар" – протягом 1993 – 1994 рр. - на основі пластин монокристалічного кремнію діаметром 100 мм  та протягом 2002 – 2004 рр. - на основі квазіквадратів монокристалічного кремнію площею 100х100 мм2, 125х125 мм2).

Річний економічний ефект від впровадження розроблених технологій виготовлення високоефективних фотоелектричних перетворювачів становить 22,500 000 (двадцять два мільйона п’ятсот тисяч) гривень.

Розроблений і запатентований новий метод герметизації фотоелектричних модулів з використанням прозорих поліуретанових композицій, що забезпечив подальше підвищення техніко-експлуатаційних характеристик: ефективність перетворення на 21,5%, додатковий приріст струму на 18 – 25%, стабільність при експлуатації в умовах космічного простору, тропічного клімату, пилових бур і вітрових ерозій.

Оптимізовано технологію виготовлення тонких кремнієвих ФЕП з тильними гребінчатими контактами (оптимізувалися рівні легування, геометрія контактів, параметри кремнію). Розроблено оригінальний спрощений технологічний маршрут виготовлення ФЕП такого типу.

Створені економічні тонкі  кремнієві СЕ товщиною 50 мкм з ККД більше 14%, що відповідають кращим світовим зразкам.

Встановлено ефект підсилення пасиваційних властивостей ПК для тонких кремнієвих ФЕП з тильними гребінчатими контактами при додатковому освітленні у короткохвильовій області та запропоновано цю технологію пасивації для ФЕП, які працюють в наземних умовах. Розроблено метод зменшення втрат на поверхневу рекомбінацію на тильній стороні тонких кремнієвих ФЕП з тильними гребінчатими контактами за рахунок польової пасивації. Для цього між  n++ та p+ легованими областями створюється додаткова структура метал-діелектрик-напівпровідник (МДН), до якої прикладається зовнішня напруга. Новизна запропонованого рішення полягає в тому, що джерелом цієї напруги в розробленому СЕ є напруга, яка виникає в СЕ при його освітленні.

Розглянуто особливості ефекту релеєвського розсіювання світла в ПК. Запропоновано структуру тонкого ФЕП з розсіюючими включеннями ПК та проведено розрахунок параметрів елементу в залежності від геометричних розмірів включень, місцезнаходження їх у плівці, параметрів кремнієвої підкладинки, швидкості поверхневої рекомбінації у зануреному шарі ПК. Завдяки розсіюванню в ПК покращується захоплення світла в кремнії, що призводить до росту ккд ФЕП. Показана принципова можливість створення ФЕП з ккд біля 17,5% при товщині підкладинки d=25 мкм. Цей результат є дуже важливим, оскільки досягається значна економія кремнію, а, отже, і суттєве зниження вартості електричної енергії, що виробляється таким ФЕП при збереженні високих значень ККД ФЕП.

Авторами вперше в СНД для просвітлення та захисту СЕ запропоновано використання алмазоподібних вуглецевих плівок (АВП), перевагами яких є висока механічна міцність, хімічна та радіаційна стійкість, а також можливість в широких межах змінювати оптичні властивості при зміні умов нанесення. Застосування алмазоподібних вуглецевих та карбідокремнієвих плівок як захисних та просвітлюючих покриттів дозволило значно покращити експлуатаційні характеристики кремнієвих СЕ, зокрема підвищити в 1,3-1,45 рази їх ККД. Даний результат для одно- та двошарових покриттів не має аналогів в світі. Показано, що під дією ультрафіолетового випромінювання оптична ширина забороненої зони АВП плівок збільшується, що є важливим для покращення деградаційної стійкості ФЕП з такими захисними та просвітлюючими плівками.

Встановлено, що радіаційна стійкість ФЕП на основі кремнію (моно- та мультикристалічного) може бути підвищена за рахунок осадження АВП, збагачених воднем. Показано, що радіаційна стійкість ФЕП на основі мульти-Si до дії (-опромінення з дозами < 106 рад є вищою, ніж у ФЕП на основі моно-Si, завдяки ефекту гетерування рекомбінаційно-активних дефектів та домішок границями зерен.

Вперше були розроблені високоефективні кремнійові фотоелектричні перетворювачі сонячної енергії космічного призначення з комбінованими дифузійно-польовими бар’єрами, пасивованою плівкою SiO2 фронтальною поверхнею і алюмінієвою контактною металізацією з ККД 19% (АМ1,5); вперше міжелементні і міжмодульні комутаційні з’єднання в БФ почали здійснюватись за допомогою мікроелектронної технології ультразвукового зварювання, що забезпечувало їх надійність і стійкість до дії деградаційних факторів космічного простору; вперше в якості основи БФ були використані розроблені в ДКБ “Південне” жорсткі каркаси стільниково-пластикового типу; вперше був реалізований модульний принцип збирання БФ “груповим” методом з використанням спеціально сконструйованої і виготовленої технологічної оснастки, що сприяло підвищенню енерговіддачі фотоелектричних генераторів БФ і спрощенню технологічного процесу їх виготовлення; вперше були розроблені і використані на практиці програмні і методичні документи, у відповідності з якими на етапі автономного експериментального відпрацювання проводились наземні випробування БФ на відповідність їх параметрів вимогам технічного завдання, у тому числі по стійкості до дії факторів космічного простору на етапах виведення космічного апарату на орбіту і його штатної роботи на орбіті; вперше була розроблена і створена стендова база для проведення спеціальних типів наземних випробувань БФ (електричних, фототехнічних, механічних, радіаційних, ресурсних).

В результаті оптимізації технологічних режимів були виготовлені кремнієві ФЕП із захисними та просвітлюючими АВП плівками, які демонструють підвищену радіаційну стійкість до дії потоків високоенергетичних частинок (протонів та електронів). ФЕП з цими АВП були встановлені на космічні апарат СМ-КФ запущений у космос в рамках програми досліджень КБ «Південне», успішно пройшли випробовування на вплив факторів космічної радіації та показали стабільні експлуатаційні характеристики при роботі у відкритому космосі. Розробленими авторами високоефективними і надійними кремнієвими батареями дифузійно-польового типу укомплектовано перший повністю український супутник КС5МФ2 “Мікрон”, запущений у космос у складі космічної системи «Січ-1М» у 2004 році.

Вперше в Україні успішно вирішений комплекс складних науково-технічних і організаційних проблем, пов’язаних із створенням Центру випробувань фотоперетворювачів (ФП) та батарей фотоелектричних (БФ) ІФН ім. В.Є. Лашкарьова НАН України. Центр випробувань ФП та БФ є єдиною в Україні атестованою органами Держспоживстандарту на підставі Закону України „Про метрологію і метрологічну діяльність” вимірювальною лабораторією, акредитованою на технічну компетентність і незалежність з правом проведення вимірювань важливих фотоелектричних, фотоенергетичних, фототехнічних і спектральних характеристик сонячних елементів, модулів і батарей згідно із галуззю, що наведена у додатку до Свідоцтва про атестацію №ПТ-102/10 від 01.04 2010р. і є невід’ємною його складовою частиною (копії Свідоцтва про атестацію і галузі атестації додаються).

Стендова база Центру - унікальне метрологічно атестоване Національним науковим центром України «Інститут метрології» обладнання, розроблене і виготовлене спеціалістами відділу фізико-технічних основ напівпровідникової фотоенергетики ІФН ім. В.Є. Лашкарьова НАН України спільно з фахівцями Спеціального конструкторсько-технологічного бюро з дослідним виробництвом ІФН.

Запропоновано низку оригінальних методів гетерування дефектів і рекомбінаційно активних домішок в кремнії (моно- та мультикристалічному), що дозволяє суттєво підвищити довжину дифузії неосновних носіїв заряду в матеріалі а, отже, ККД кремнієвих ФЕП. Відповідні розробки захищені патентами.

Експериментально і теоретично досліджені закономірності механізмів генерації, рекомбінації та збирання нерівноважних носіїв заряду в кремнієвих фоточутливих структурах з комбінованими приповерхневими дифузійно-польовими бар’єрами. Встановлено, що, зразки з текстурованою поверхнею характеризуються більшими значеннями густини поверхневих станів, вбудованого в оксид заряду, а також підвищеною генераційною активністю. Виявлена кореляція між вмістом домішок та ступенем розупорядкування границі поділу Si-SiO2 з одного боку та підвищенням генераційної активності, густини вбудованого заряду і густини поверхневих станів- з іншого. Встановлено особливості, притаманні саме текстурованим шаруватим системам: більш яскраво виражена планарна гетерогенність, більш розвинена система мікропор і включень вільного кремнію.

Вперше виявлено ефект “самогетерування” при формуванні активних n+ - областей в кремнії р-типу шляхом термодифузії фосфору: об’єм кремнієвої підкладинки значною мірою очищається від генераційно-рекомбінаційних комплексів, що проявляється у збільшенні довжини дифузії неосновних носіїв струму, гомогенізації рекомбінаційних характеристик області просторового заряду, а також зниженні величин зворотних струмів до рівня струмів насичення зворотно-зміщеного p-n-переходу, характерного для бездефектного матеріалу одночасно з погіршенням рекомбінаційних параметрів n+-області внаслідок її забруднення гетерованими з об’єму швидкодифундуючими домішками  та дефектами.

Вперше запропоновано самоузгоджений підхід до аналізу механізмів впливу поверхневих рекомбінаційних процесів на ефективний час життя неосновних носіїв заряду τeff у високоефективних кремнієвих СЕ.

На основі проведених у даній роботі досліджень розроблені базові конструкції та технологічні процеси дослідного виробництва кремнієвих СЕ дифузійно-польового типу з використанням пластин кремнію p- і n-типу провідності. Зазначені СЕ характеризуються ефективністю до 20% в умовах АМ1,5, а також високою відтворюваністю параметрів як у межах кожної пластини, так і від пластини до пластини в межах однієї чи різних партій СЕ.

Розроблено базові принципи та кількісні критерії конструктивно-технологічних параметрів ФЕП комбінованого типу з інверсійним каналом. Показано, що для досягнення ККД більше 26% необхідно оптимізувати величину вбудованого позитивного заряду та густину поверхневих станів на границі діелектрик – напівпровідник. За оптимізованою технологієї вперше створені МДН-структури на основі монокристалічного кремнію та діоксиду церію, а також виготовлено ФЕП з ККД біля 19,8%.

Створено ФЕП поверхнево-бар’єрного типу шляхом електрохімічного вирощування пористого кремнію на кремнієвій підкладці із наступним вбудовуванням іонів Сs+ в пористий шар. Запропонована технологія, яка дозволяє уникнути етапу фотолітографії при формуванні контактної гребінки на фронтальній поверхні елементу.

Виконано науково-дослідні та дослідно-конструкторські работи для розроблення портативних сонячних батарей та силових сонячних модулів наземного призначення в рамках 9 проектів на замовлення Міністерства з надзвичайних ситуацій та захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Головного управління промисловості, транспорту та зв’язку Київської міської адміністрації, Міністерства освіти та науки України та Українського науково-технологічного центру.

В рамках зазначених проектів було виконана такі роботи:

- розроблено комплекти конструкторської документації, технічні умови, технологічну документацію, програмно-методичну та експлуатаційну документацію для виробництва та застосування сонячних батарей і силових  сонячних модулів наземного призначення;

- розроблено та виготовлено нестандартне технологічне та тестувальне обладнання для відпрацювання конструкторсько-технологічних рішень, виготовлення макетних, експериментальних  та серійних зразків портативних сонячних батарей та силових сонячних модулів;

- відпрацьовано конструкторсько-технологічні рішення для технологічного та випробувального обладнання та технологічної оснастки для виготовлення макетних, експериментальних та серійних зразків для вказаних виробів;

- організовано дослідно-промислове виробництво портативних сонячних батарей;

- виготовлено макетні, експериментальні та серійні зразки для вказаних виробів;

- проведено випробування розроблених приладів в лабораторних та натурних умовах України та республіки Узбекистан.

В результаті проведених робіт розроблено та створено дослідно-промислове виробництво портативних сонячних батарей БФК-0,1-9, БФК-1,1-6 та БФК-2,0-3 (6,12) для систем живлення професійної дозиметричної електронної апаратури «Дозиметр-радіометр гама- бета- випромінювань ДКС-01 «СЕЛВІС-Р», створено їх серійне виробництво та випущено серію виробів (1000 шт.) для задоволення попиту  виробників дозиметрів. Вказані сонячні батареї не мають аналогів в Україні, за своїми характеристиками вони не поступаються кращим світовим зразкам, здатні безперебійно функціонувати в жорстких польових умовах протягом тривалого часу.

Розроблено та створено дослідно-промислове виробництво  сонячних батарей для портативної електронної апаратури широкого вжитку (мобільні телефони, супутникові навігатори, засоби зв’язку, портативні комп’ютери і т.п.). Серед розробленого ряду виробів - сонячні батареї з жорсткою безрамочною конструкцією та розкладні з потужністю від 2 до 50 Вт (АМ1,5). За технічними характеристиками ці батареї успішно конкурують з кращими світовими аналогами.

Розроблено унікальне обладнання для дослідження деградаційного впливу циклічних змін температури. Це обладнання у десятки разів зменшує час досліджень та випробувань, спрямованих на збільшення ресурсу роботи сонячних батарей.

Вперше в Україні розроблено та виготовлено технологічне обладнання для відпрацювання конструкторсько-технологічних рішень та виробництва сонячних батарей, для проведення технологічної операції герметизації з використанням герметиків різного типу.

Вперше в Україні було розроблено та випробувано силовий сонячний модуль для застосування у складі мобільних автономних фотоенергетичних установок з використанням спеціального багатошарового пластикового прозорого захисного покриття, пластикового стільникового каркасу та алюмінієвою міжелементною комутацією, герметизованою кремній-органічним герметиком.

З метою покращення габаритно-вагових характеристик, підвищення стійкості до механічних пошкоджень та збільшення терміну служби сонячних модулів розроблена технологія нанесення алмазоподібних плівок на прозорі захисті покриття з поліметилметакрилату. З огляду на високі зносостійкість, пропускання і стійкість до впливу УФ опромінення азотовмісних АВП плівок, можна зробити висновок про перспективність їхнього застосування як захисних покриттів для полімерів і пластиків. Такі захищені пластики успішно використовувались для виготовлення модулів СЕ замість дорогого і важкого спеціального скла.

В рамках трьох науково-технічних проектів на замовлення  Головного управління промисловості, транспорту та зв’язку Київської міської адміністрації, Міністерства освіти та науки України та Українського науково-технологічного центру розроблено спеціалізовані та універсальні мобільні сонячні електростанції для енегозабезпечення автономних об’єктів в Україні, в тому числі для потреб міського господарства м. Києва.

Розроблена конструкторська та експлуатаційна документація для виготовлення електронних блоків сонячних електростанцій.

Проведено успішне випробування сонячних електростанцій в лабораторних та натурних умовах України.

В результаті проведених робіт створено сонячну електростанцію для електроживлення автономних об’єктів та потреб міського господарства, геліоенергетичну електрозварювальну установку, сонячні електростанції для енергозабезпечення обладнання зв’язку та життєзабезпечення для водорозподільних станцій моніторингу Головного Каховського магістрального каналу.

Застосування цих розробок дозволяє використовувати електричне та електронне обладнання за відсутності промислової електромережі, відмовитись від дизель-(бензо-) генераторів, проводити ремонтні, у тому числі, електрозварювальні роботи в польових умовах, забезпечити економію за рахунок уникнення необхідності прокладки ліній електропередач та забезпечити комфортні умови роботи та життєдіяльності людей у віддалених районах.

Проведено експериментальне дослідження умов роботи сонячних енергетичних систем (СЕС) в районі міста Києва. Розроблена методика прогнозування роботи СЕС в залежності від метеоумов і пори року. Визначено умови ефективного застосування сонячних електроенергетичних систем спільно з традиційнними генераторами електроенергії.

Економічний ефект від впровадження у виробництво сонячних батарей для професійної дозиметричної апаратури склав 1, 416 000 (один мільйон чотириста шістнадцять тисяч) гривень.

В результаті проведеної роботи вперше в Україні створені науково-технічні та технологічні засади виробництва і використання високоефективних кремнієвих сонячних елементів та енергетичних систем на їх основі, які включають:

- створення  технології виробництва високоефективних кремнієвих фотоперетворювачів з ККД 19% та батарей з покращеною деградаційною стійкістю для космічних апаратів;

- розробка технології і виробництво фотоелектричних батарей для українського супутника КС5МФ2 “Мікрон” у складі космічної системи «Січ-1М» (2004 рік);

- розроблення фізичних основ роботи та створення принципово нових конструкцій ефективних сонячних елементів, які не мають аналогів в Україні і знаходяться на рівні кращих світових зразків;

- створення Центру випробувань фотоперетворювачів та фотоелектричних батарей ІФН ім. В.Є. Лашкарьова НАН України; Центр атестований уповноваженими органами Держспоживстандарту України і на до сьогодні залишається єдиною випробувальною лабораторією в Україні, атестованою на підставі Закону України „Про метрологію і метрологічну діяльність”на проведення вимірів ряду електричних і фотоенергетичних параметрів фотоперетворювачів та фотоелектричних батарей (свідоцтво про атестацію № ПТ-102/10 від 01.04 2010 г.);

- розроблення та впровадження у серійне виробництво технології виготовлення високоефективних сонячних елементів великої площі на основі монокристалічного та мультикристалічного кремнію з ефективністю перетворення більше 16.5 %;

- створення дослідно-промислового виробництва  фотоелектричних батарей для портативної електронної апаратури широкого вжитку з потужністю від 2 до 50 Вт, які не мають аналогів в Україні і за своїми характеристиками не поступаються кращим світовим зразкам;

- розробку конструкції та технології виготовлення сонячних електростанцій, конструкторської, технологічної, програмно-методичної та експлуатаційної документації для їх виробництва, виготовлення та випробування макетних, експериментальних та дослідних зразків розроблених сонячних електростанцій.

За результатами даної роботи захищено 6 докторських і 18 кандидатських дисертацій, опубліковано більш ніж 300 наукових робіт, отримано більш ніж 40 вітчизняних та міжнародних патентів і авторських свідоцтв на винаходи, результати роботи викладено у 10 монографіях. Загальна кількість реферованих публікацій, що містяться в базі даних SCOPUS- 190, загальний індекс цитування-  852. Загальний економічний ефект від впровадження розроблених технологій становить 23 916 000 (двадцять три мільйони дев’ятсот шіснадцять тисяч) грн.

В період з 01.04.2009 р. по 01.04.2010 р. за активної участі авторів роботи було створено:

- структурну науково-дослідну лабораторію нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії в Інституті фізики напівпровідників iм. В. Є. Лашкарьова НАН України (завідувач лабораторії - доктор фіз.-мат. наук, професор Клюй М.І.);

- кафедру нанофізики конденсованих середовищ в Інституті високих технологій Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (завідувач кафедри -доктор фіз.-мат. наук, професор Скришевський В.А.);

Відділ фізико-технічних основ напівпровідникової фотоенергетики та центр випробувань фотоперетворювачів та батарей фотоелектричних в Інституті фізики напівпровідників iм. В. Є. Лашкарьова НАН України очолив один з авторів роботи доктор фіз.-мат. наук Костильов В.П.

За участю Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України та Інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України створено науково-навчальний виробничий комплекс „СОЛАР”;

Завдяки тісній взаємодії вказаних структур сформовано комплекс, що об’єднує наукові та навчальні організації і дозволяє розробляти та впроваджувати у виробництво сучасні технології в області сонячної енергетики.

В результаті створено технологічний цикл від виробництва СЕ через виробництво СМ до кінцевого продукту сонячної енергетики – сонячних електростанцій різного призначення, а також розв’язаний комплекс науково-технічних і організаційних проблем їх випробувань та сертифікації.

Враховуючи потребу у зміцненні енергетичної та екологічної безпеки держави, розвитку наукоємних технологій та підвищення експортного потенціалу України, широкомасштабна реалізація запропонованих в роботі сучасних технологій сонячної енергетики є основою для прискореного впровадження нетрадиційних екологічно чистих джерел енергії в Україні.

| 1. Клюй Микола Іванович, завідувач лабораторії Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України, доктор фіз.-мат. наук, професор. | ______________ |
| --- | --- |
| 2. Скришевський Валерій Антонович, завідувач кафедри Інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор фіз.-мат. наук, професор. | ______________ |
| 3. Костильов Віталій Петрович, завідувач відділу Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України, доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник | ______________ |
| 4. Макаров Анатолій Володимирович, старший науковий співробітник Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України, кандидат фіз.-мат. наук | ______________ |
| 5. Коротинський Олександр Євтіхійович, завідувач лабораторії Інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України, доктор технічних наук. | ______________ |
| 6. Шаповалов Віктор Олександрович, завідувач відділу Інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України, доктор технічних наук. | ______________ |
| 7. Семенов Олександр Володимирович, старший науковий співробітник Інституту монокристалів НАН України, кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник. | ______________ |
| 8. Саченко Анатолій Васильович, головний науковий співробітник Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України, доктор фіз.-мат. наук, професор. | ______________ |
| 9. Шмирєва Олександра Миколаївна, професор Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, доктор технічних наук, старший науковий співробітник. | ______________ |