Міністерство охорони здоров’я України

Національна медична академія післядипломної освіти імені  П. Л. Шупика

Новітні технології в діагностиці та лікуванні хвороб вуха, горла та носа

1. КОСАКОВСЬКИЙ Анатолій Лук’янович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії Національної медичної академії післядипломної освіти імені          П. Л. Шупика

2. АБИЗОВ Рустем Адільович - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри оториноларингології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

3. ТІМЕН Григорій Елізарович - доктор медичних наук, професор, завідувач відділу ЛОР-патології дитячого віку ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України», член-кор. НАМН України

4. ШКОРБОТУН Володимир Олексійович - доктор медичних наук, професор кафедри оториноларингології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

5. БЕРЕЗНЮК Володимир Васильович - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри оториноларингології ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

6. БОЖКО Наталія Вікторівна  - кандидат медичних наук, асистент кафедри оториноларингології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

7. ШКОБА Ярослав Васильович - кандидат медичних наук, доцент кафедри оториноларингології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

8. МАРИНСЬКИЙ Георгій Сергійович – доктор технічних наук, завідувач відділу зварювальних та споріднених технологій в медицині та екології Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України

9. Ткаченко Віктор Аркадійович - завідувач групи відділу зварювальних та споріднених технологій в медицині та екології Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України

10. СЕМЕНОВ Руслан Георгійович – налагоджувальник-монтажник відділу зварювальних та споріднених технологій в медицині та екології Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України

реферат

Київ - 2014

РЕФЕРАТ

Хірургічні втручання на ЛОР-органах супроводжуються кровотечею, яка нерідко потребує невідкладних заходів (тампонада рани, перев’язка судин в рані, електрокоагуляція, перев’язка сонної артерії, переливання крові тощо). Для роз’єднання та з’єднання тканин, досягнення гемостазу в більшості випадків застосовується традиційний медичний інструментарій (скальпель, ножиці, затискувач, долото, голка) та класичні шовні лігатури. Тому доцільним є удосконалення існуючих та пошук, розробка і впровадження нових методик оперативних втручань.

Для  підвищення ефективності лікування найбільш розповсюджених захворювань ЛОР-органів, в т.ч. злоякісних все частіше  клінічні спеціальності використовують здобутки загальної біології, фізики, математики, інформатики та кібернетики тощо.

Дана робота присвячена, розробці, використанню та впровадженню новітніх технологій для успішного лікування запальних та онкологічних ЛОР-хвороб.

Особливо актуальним є розробка та впровадження новітніх технологій хірургічного лікування пацієнтів з хронічними запальними захворюваннями вуха, горла  та носа, включаючи злоякісні новоутворення, оскільки найважливішим при цьому є  забезпечення абластичності та одночасного прискорення  процесів регенерації  опромінених тканин, що попереджує рецидиви хвороби.

Мета роботи – підвищення ефективності хірургічного лікування хворих з захворюваннями ЛОР-органів, в т.ч. злоякісних пухлин, шляхом розробки та впровадження на підставі експериментального обґрунтування новітніх технологій оперативних втручань з використанням високочастотного електричного струму та лазерного випромінювання і створення відповідних вітчизняних приладів та інструментів.

Наукова новизна отриманих результатів

В роботі наведено теоретичне узагальнення і практичне впровадження наукового напрямку, в колі якого вирішені актуальні наукові проблеми – підвищення ефективності лікування хворих із захворюваннями ЛОР-органів, включаючи вроджені та запальні патологічні  процеси, онкологічні захворювання, а також повернення слуху глухим дітям на підставі експериментального обґрунтування та застосування розроблених авторами  приладів та інструментів.

Експериментально доведено, що під час електротермоадгезії з використанням біполярних електроінструментів та високочастотного струму (66 кГц) має місце бактерицидна дія струму в місці його поширення незалежно від виду бактерій, їх штамів і чутливості до антибіотиків, причому існує пряма залежність бактерицидної дії високочастотного струму від тривалості дії струму та величини робочих електродів.

Вперше в експерименті на опромінених та на неопромінених щурах та свинях було доведено ефективність застосування електрозварювальної технології у з’єднанні та роз’єднанні біологічних тканин. Установлено, що даний метод забезпечує повне та щільне закриття експериментальних ран піддослідних тварин.

Вперше в світі розроблені способи хірургічних втручань на ЛОР-органах з використанням високочастотного електрозварювання біологічних тканин, які дозволили скоротити тривалість лікування та значно зменшити крововтрату під час операцій, а при таких оперативних втручаннях, як тонзилотомія, підслизова електротермоадгезія нижніх носових раковин, видалення синехій носа, видалення мембрани та рубців гортані, рубців гортаноглотки - повністю уникнути кровотечі.

Доведено, що застосування електротермоадгезії при хірургічному лікуванні хворих на рак гортані сприяє активації механізмів протиракового імунітету та посиленню деструктивної здатності природних цитотоксичних клітин у 1,7 рази.

Розроблені прилади, які є джерелом високочастотного струму, та біполярні електроінструменти для операцій на ЛОР-органах дозволили  створити оригінальний вітчизняний високочастотний біполярний електрокоагулятор та передати його в серійне виробництво. Розпочато серійне виробництво розроблених авторами одноразових ЛОР-інструментів та пристроїв.

Клінічними, електроакустичними та електрофізіологічними дослідженнями було доведено, що викривлення перегородки носа негативно впливає на розвиток організму дитини в цілому, супроводжується порушенням церебральної гемодинаміки, слухової функції та може бути  причиною розвитку ряду супутніх захворювань.

застосування електрозварювальної технології при септопластиці дозволило виконати безшовне з’єднання листків слизової оболонки перегородки носа, зменшити  кровотечу і тривалість операції, а використання запропонованих сплінтів дозволило відмовитись від традиційної тампонади носа, забезпечити носове дихання після операції та уникнути щоденного туалету порожнини носа, що особливо важливо в дитячому віці.

Вперше в світі проведено тимпанопластику з використанням електрозварювальної технології, що дозволило забезпечити надійну фіксацію неотимпанального фасціального клаптя (його зварювання з м’якими тканинами середнього вуха), виконати хірургічне втручання з мінімальною крововтратою  та скоротити тривалість операції.

На основі клінічних, експериментальних, морфологічних та біохімічних досліджень обґрунтовано новий підхід до лікування хворих на хронічний гнійний середній отит, ускладнений  екстра- та інтракраніальною патологією, з виконанням слухополіпшуючого втручання у ближньому періоді після санації цих ускладнень. При цьому розроблені нові та удосконалені існуючі   оперативні втручання. Впроваджено ранню діагностику та  хірургічну реабілітацію слуху у глухих дітей.

Вперше із  світовим пріоритетом експериментально доведено, що опромінення бурштиновим та неодимовим лазерами високо рефлексогенних ділянок ЛОР-органів з потужністю енергії 100 Дж/см², а також гелій-неоновим та вуглекислим лазерами з потужністю відповідно 20-40 мВт/см²  і 100 Вт/см² не викликає суттєвих змін електрокортикограми (ЕКоГ) безпосередньо чи в віддаленому періоді. Розроблені та запропоновані терапевтичні та хірургічні дози лазерного опромінювання, методики використання різних типів лазеру при терапевтичних, хірургічних та онкологічних хворобах ЛОР-органів, що на десятиріччя  випередило досягнення іноземних досліджень і стало основною технологією використання новостворених медичних лазерних установок сьогодні і в майбутньому. Розроблено і впроваджено в клінічну практику десятки методик та лазерних апаратів.

Короткий зміст роботи

В результаті спільних комплексних науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт спеціалістів Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України та провідних медичних фахівців було розроблено серію високочастотних генераторів для зварювання живих тканин, що завершилося створенням у 2004 році зварювального електрокоагулятора - апарату ЕК-300М1. В 2010 році був розроблений апарат нового покоління, що отримав назву Електрокоагулятор високочастотний зварювальний ЕКВЗ-300, та випускається під зареєстрованою торговою маркою  ПАТОНМЕД( (рис. 1).

Рис. 1. Електрокоагулятор високочастотний зварювальний ЕКВЗ-300

Апарат є джерелом струму високої частоти (ВЧ). ВЧ-напруга подається на біполярний інструмент і підводиться до тканин оперованого пацієнта. Електрохірургічний ефект різання, коагуляції і зварювання базується на забезпеченні достатньо високого ступеню впливу на біологічну тканину вузького потоку ВЧ-струму між кінцями біполярного зварювального електроінструменту.

Розроблено новий алгоритм високочастотного з’єднання (зварювання) тканин, що дає можливість ліквідувати як «перепалювання» під час зварювання, так і їх «недокоагуляцію», покращити якість (механічні, біологічні, або інші властивості) отриманих зварних з’єднань, зменшити ризик негативних післяопераційних  наслідків у випадках з’єднання живих тканин, досягти кращих показників стабільності отриманих зварних з’єднань, і підвищити якість хірургічного втручання.

На рисунку 2 схематично представлено сутність даного алгоритму з наступними залежностями: зміна напруги високої частоти U, високочастотного зварювального струму I та опору зварюваної тканини R, від терміну протікання процесу зварювання t, а також відображено послідовність стадій протікання процесу зварювання.

Рис. 2. Алгоритм управління високочастотним зварюванням живих тканин (U – напруга струму високої частоти в певний момент часу; Uп1, Uп2, Uп3 - початкові значення напруги високої частоти; t – інтервал від початку кожного з етапів до певного моменту часу; k1, k2, k3, k4, (1, (2, (3, (4, n1, n2,  n3,  n4, γ1, γ2, ξ1, ξ2, B  – константи)

Розроблено алгоритм біполярного високочастотного зварювання живих тканин, який відрізняється від відомих способів тим, що на початковій стадії, яка додана перед першою його стадією, нагрівання з’єднуваних тканин виконується  подачею напруги струму високої частоти у вигляді окремих регульованих за тривалістю та амплітудою імпульсів. сумарна  потужність цих імпульсів призводить до нагрівання з’єднуваних тканин не вище, ніж  температура, при якій відбувається коагуляція тканин, які підлягають з’єднанню.

Впровадження розробленого алгоритму управління зварюванням тканин в хірургічну практику дозволить значно підвищити показники якості отриманих зварних з’єднань живих тканин. При цьому, досягнута мінімізація термічного впливу на оперовану тканину, що сприяє відновленню її передопераційних функцій. Спрощується техніка виконання операцій, зменшується час їх проведення, полегшується праця хірургів і скорочується час одужання хворих.

Співробітниками кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії НМАПО імені П. Л. Шупика та інституту електрозварювання імені Е. О. Патона НАН України (А. Л. Косаковський та співавт., 2006;                     А. Л. Косаковский и соавт., 2009) були запропоновані, науково обґрунтовані та апробовані в клініці хірургічні втручання на ЛОР-органах з використанням розроблених авторами відповідних біполярних електроінструментів (скальпель, распатор, аденотоми, аденотом з ендоскопом, пристрій для коагуляції з ендоскопом, пристрій для видалення синехій носа, пристрій для зварювання біологічних тканин, пристрій для операцій на носових раковинах тощо, рисунок 3). Розробленими електроінструментами проводилися хірургічні втручання на ЛОР-органах:  тонзилотомія, тонзилектомія, аденотомія, видалення синехій носа, септопластика, електротермоадгезія нижніх носових раковин, видалення рубців гортані та гортаноглотки, видалення серединної кісти та нориці шиї, трахеостомія, гайморотомія, тимпанопластика та інші.

Рис. 3. Розроблені оториноларингологічні електроінструменти

Використання високочастотної біполярної зварки біологічних тканин при оперативних втручаннях на лімфаденоїдному глотковому кільці значно підвищує якість операцій, а саме – крововтрата при аденотомії зменшилася у 4,5, при тонзилектомії – у 5,3 рази, а при тонзилотомії кровотеча практично була відсутня. Час аденотомії і тонзилектомії скоротився більш ніж у 2, а тонзилотомії – в 1,6 рази.

Доведено залежність бактерицидної дії високочастотного струму під час електротермоадгезії з використанням біполярних електроінструментів від тривалості дії струму та величини робочих електродів.

Для наочності на рисунку 4 приведено результати росту колоній  Ps. аeruginosa¹ на чашці Петрі при використанні біполярного скальпеля в режимі «різання», на який подавали високочастотний струм (66 кГц).

Рис. 4.  Ріст колоній  Ps. аeruginosa на чашці Петрі після дії високочастотного струму (66 кГц)  з використанням біполярного скальпеля в режимі «різання» (зліва на право: дія струму 2 сек, 1 сек, контроль)

Доведено, в експерименті на щурах та свинях, що методика електрозварювання забезпечує повне та щільне закриття рани з утворенням на її поверхні коагуляційних мас, сприяє склеюванню її країв та забезпечується асептичність. Застосування традиційних шовкових ниток забезпечує механічне закриття рани, але у порівнянні з методикою електрозварювання уповільнює процес репарації та викликає гранулематозне запалення.

У хворих на рак гортані ІІІ-IV стадії розроблені методики дають змогу не тільки значно зменшити об’єм інтраопераційної кровотечі та вдвічі скоротити час операції,  зменшити  кількість анестезуючих речовин, але й мінімізувати ризик виникнення тяжких післяопераційних ускладнень - накрізних дефектів шиї (фарингоезофагостом). У хворих на рак гортані І-ІІ стадії захворювання, застосування електрозварювальної технології під час хордектомії, дозволяє сформувати нову  голосову складку з наступним  відновленням голосу та мови.

Для використання лазерного опромінювання в медичній практиці, зокрема при  хронічних та онкологічних  ЛОР-хворобах, а також розробці  лазерних інструментів і апаратів, вперше в світі з визнаним пріоритетом нами був проведений комплекс експериментів на онкокультурі тканин та штучних пухлинах мишей та щурів, шкірі, слизової оболонки, хрящах та кістках щурів і кролів, а також при вживленні електродів  в мозок тварин проведені електрофізіологічні, патологоанатомічні, гістохімічні і інші дослідження. На їх основі розраховані не шкідливі для організму людини параметри лазерного опромінювання  з потужністю від 100 до 400 Дж/см2 для коагуляції, вапоризації, деструкції та різання і зварювання шкіри та інших тканин. Доказана висока абластика високоенергетичного лазерного опромінювання. На основі цих досліджень запропонована низка методів лікування майже всього різноманіття ЛОР-хвороб, в т.ч. рака гортані, меланом шкіри, в т.ч. вушних раковин та майже всього спектру новоутворень шкіри. Вперше в світовій медичній практиці була за допомогою лазерного опромінювання (СО2-лазер) зроблена операція ларингектомія при 4-й стадії рака, без використання яких-небудь ріжучих хірургічних інструментів. Були запропоновані та використовуються десятиріччями методи лікування хронічних захворювань ЛОР-органів низько енергетичним лазерним опромінюванням в т.ч.  такі розповсюджені, як хронічні риніти та фарингіти, отити та ларингіти тощо.  Високоенергетичне лазерне опромінювання, за розробленими нами методами, використовується також на протязі десятиріч для резекції ринофіми, келоїдних рубців, новоутворень в т.ч.  і злоякісних, шкіри та слизових оболонок. Особливо розповсюджено в теперішній час використання різної довжини хвиль лазерного опромінювання при ендоскопічних операціях на ЛОР-органах, в перше чергу при злоякісних новоутвореннях гортані.

Всі наукові праці об’єднані в єдиний цикл, оскільки вони характеризують та в значній мірі вирішують проблему, пов’язану з кровотечею під час операції та в післяопераційний період і забезпечують асептику в рані. Так, експериментально було доведено, що під час електротермоадгезії з використанням біполярних електроінструментів та високочастотного струму (66 кГц) має місце бактерицидна дія струму в місці його поширення незалежно від виду бактерій, їх штамів і чутливості до антибіотиків. Макро- та мікроскопічний аналіз тканин експериментальних ран у піддослідних тварин свідчить, що методика електрозварювання забезпечує повне та щільне закриття рани з утворенням на її поверхні коагуляційних мас, що сприяє склеюванню її країв та забезпечує асептичність.

Запропоновані пристрої та способи лікування мають явні переваги перед вітчизняними та зарубіжними аналогами. Зокрема, відомий монополярний електроскальпель (Storz, 2004). Недоліком даного пристрою є те, що перед операцією на тіло пацієнта необхідно накласти другий (пасивний) електрод, а під час операції пацієнт перебуває під електричним потенціалом. В зв’язку з цим, часто мають місце опіки шкіри, що є додатковим навантаженням на організм пацієнта при його одужанні, а також інша негативна дія струму, що особливо небажано в дитячому віці, оскільки при хірургічних втручаннях, наприклад, в порожнині носа чи носоглотці, можливе навіть ушкодження зорового нерва. Запропонований авторами біполярний електроскальпель виключає проходження струму через весь організм пацієнта, електричний струм при розтині тканин біполярним електроскальпелем проходить лише в рані на ділянці 2-3 мм. Запропонований біполярний аденотом також дозволяє уникнути аналогічних ускладнень в порівнянні з найближчим аналогом – монополярним аденотомом (США). Всі способи хірургічних втручань на носових раковинах в Україні і за кордоном проводились з обов’язковою тампонадою порожнини носа з метою зупинки кровотечі, запропонована авторами методика електротермоадгезії носових раковин дозволяє виконати операцію безкровно, не проводити тампонаду носа, зберегти носове дихання, не порушувати мукоциліарний кліренс, скоротити тривалість лікування та отримати економічний ефект. Застосування електрозварювальної технології при лікуванні хворих з раком гортані І-ІІ стадії дозволяє не лише безкровно виконати хордектомію, а й  під час  операції відновити аутотканинами голосову складку, чого не передбачає жодна методика. Виконання лазерної тимпаностомії дозволяє проводити лікування секреторних середніх отитів без застосування шунтів. Переваги інших пристроїв та способів лікування перед аналогами вказані при їх характеристиці.

Практична реалізація роботи

Запропоновані біполярні електроінструменти та розроблений високочастотний коагулятор дозволяють запровадити електрозварювальні технології при лікуванні захворювань порожнини носа, вуха та глотки в лікувальних установах і значно підвищити якість хірургічних втручань.

Так, при проведенні септопластики використання біполярного скальпеля дозволяє виконувати розтини слизової оболонки безкровно, а при використанні запропонованого електропристрою для зварювання біологічних тканин забезпечується з’єднання листків слизової оболонки. Застосування біполярних електроінструментів при аденотомії та тонзилектомії  дозволяє скоротити крововтрату в 3-5 разів, а при таких операціях, як електротермоадгезія носових раковин, тонзилотомія, видалення синехій порожнини носа, рубцевих мембран глотки – повністю уникнути кровотечі. При операціях на носових раковинах з використанням електрозварювальної технології,  тампонада носа не проводиться, носове дихання зберігається упродовж всього післяопераційного періоду, немає потреби в проведенні туалету порожнини носа, тривалість перебування хворого в стаціонарі скорочується в 3,2 рази.

Розроблена методика безшовного закриття глотково-стравохідного співвустя за допомогою електротермоадгезії під час ларингектомії у хворих на рак гортані ІІІ- ІУ стадії, застосування якої підвищує якість хірургічного лікування та зменшує ризик утворення місцевих післяопераційних ускладнень майже в 2 рази, показник  3-річного виживання при застосуванні даної методики в порівнянні з традиційним хірургічним лікуванням підвищується на 3,4 %.

Вперше в світі під час хордектомії аутотканинами відновлено голосову складку у хворих на рак гортані І-ІІ ступеню за допомогою електротермоадгезії, що дозволило при наступному застосуванні логопедичних вправ у ранньому післяопераційному періоді (паралельно з курсом променевої терапії), значно поліпшити якість дихальної, роздільної функцій гортані та основні акустичні характеристики, а саме фонаційне дихання, силу, висоту, тембр голосу.

Експериментально обґрунтовано, розроблено та впроваджено в  практику хірургічні втручання на ЛОР-органах з визначенням оптимальних параметрів лазерного опромінювання при операціях на шкірі, м’яких тканинах, хрящах і слизовій оболонці та відповідні пристрої для їх проведення.

З метою впровадження в практику охорони здоров'я України запропонованих способів лікування та розроблених пристроїв на кафедрі оториноларингології і кафедрі дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика розроблено навчальні плани і програми для проведення циклів тематичного вдосконалення, в які включені питання по електрозварюванню біологічних тканин при хірургічних втручаннях на ЛОР-органах. За цими програмами проводиться підготовка лікарів оториноларингологів та дитячих отоларингологів.

Наукові розробки авторів неодноразово експонувались на міжнародних виставках в Україні та за кордоном і були відзначені призами, дипломами та золотими медалями (додаток до тому 2 частина 2).

Запропоновані способи діагностики, оперативних втручань та пристрої успішно апробовані в клініці і запроваджені в багатьох лікувальних закладах (Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ», Дитяча міська клінічна лікарня м. Києва № 1,  КЗ КОР Київська обласна клінічна лікарня, ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України», ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова» НАМН України, обласні лікарні України та інші) та в педагогічний процес на кафедрах оториноларингології та дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика. Досягнуто економічний та соціальний ефект від впровадження, вдалося добитися  уникнення або зменшення в 3-5 раз крововтрати під час операцій, скорочення тривалості хірургічних втручань, економії перев’язочних матеріалів та лікарських препаратів.

За результатами роботи опубліковано  понад 300 наукових праць, в тому числі 4 монографій, 1 атлас, 2 підручники, 14 галузевих впроваджень, 25 робіт за кордоном. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 13 авторськими свідоцтвами СРСР, 1 патентом СРСР на винахід  та  76 патентами України (в т. ч. 10 патентів на винахід). За даною тематикою захищено 3 докторські і 7 кандидатських дисертації. Роботи авторів процитовано в 22 наукових журналах (згідно баз даних Scopus).

ВИСНОВКИ

В роботі наведено теоретичне узагальнення і практичне впровадження наукового напрямку по розробці та використанню новітніх технологій хірургічного лікування, в колі якого вирішені актуальні наукові проблеми – підвищення ефективності лікування хворих із захворюваннями ЛОР-органів, включаючи вроджені та запальні патологічні  процеси, онкологічні захворювання, а також повернення слуху глухим дітям на підставі експериментального обґрунтування та застосування розроблених групою авторів приладів та інструментів в т.ч. апаратів електро- та лазерного впливу на біологічні тканини.

Створення інноваційних технологій лікування захворювань вуха, горла та носа в Україні дозволило досягти пріоритету в багатьох напрямках, зокрема:

- вперше в світі розроблені способи хірургічних втручань на ЛОР-органах з використанням біполярного високочастотного електрозварювання біологічних тканин, а також лазерного опромінювання, які дозволили підвищити ефективність, скоротити тривалість лікування та значно зменшити крововтрату під час операцій;

- вперше доведено, що електротермоадгезія при хірургічному лікуванні хворих на рак гортані сприяє активації механізмів протиракового імунітету, а саме - посиленню деструктивної здатності природних цитотоксичних клітин у 1,7 рази;

- вперше розроблена ефективна методика безшовного закриття глотково-стравохідного співвустя за допомогою електротермоадгезії під час ларингектомії у хворих на рак гортані ІІІ-ІУ стадії. Ризик утворення місцевих післяопераційних ускладнень при застосуванні даної методики зменшується майже в 2 рази, а показник  3-річного виживання хворих в порівнянні з традиційним хірургічним лікуванням підвищується на 3,4 %;

- вперше в світі під час хордектомії відновлено аутотканинами голосову складку у хворих на рак гортані І-ІІ стадії за допомогою електротермоадгезії, що дозволило значно поліпшити якість дихальної функції гортані та основні акустичні характеристики, а саме фонаційне дихання, силу, висоту, тембр голосу;

- вперше проведено тимпанопластику з використанням електрозварювальної технології, що дозволило забезпечити надійну фіксацію неотимпанального фасціального клаптя;

- розроблено і обґрунтовано клінічним аналізом, експериментальними, морфологічними та біохімічними дослідженнями новий ефективний підхід до лікування хворих на хронічний гнійний середній отит, ускладнений  екстра- та інтракраніальною патологією, з виконанням слухополіпшуючого втручання у ближньому періоді після санації цих ускладнень, впроваджено ранню діагностику та  хірургічну реабілітацію слуху у глухих дітей;

- експериментально доведено, що під час електротермоадгезії з використанням біполярних електроінструментів та високочастотного струму (66 кГц) має місце бактерицидна дія струму в місці його поширення незалежно від виду бактерій, їх штамів і чутливості до антибіотиків;

- клінічними, електроакустичними та електрофізіологічними дослідженнями було доведено, що викривлення перегородки носа негативно впливає на розвиток організму дитини в цілому, супроводжується порушенням церебральної гемодинаміки, слухової функції та може бути  причиною розвитку ряду супутніх захворювань. застосування електрозварювальної технології при септопластиці дозволило виконати безшовне з’єднання листків слизової оболонки перегородки носа, зменшити  кровотечу і тривалість операції, що особливо важливо в дитячому віці;

- розроблені прилади, які є джерелом високочастотного струму та біполярні електроінструменти для операцій на ЛОР-органах, що дозволило створити вітчизняний високочастотний біполярний електрокоагулятор та розпочати його серійне виробництво;

- вперше в експериментах на кролях доведено, що опромінення бурштиновим лазером високо рефлексогенних ділянок голови  з потужністю енергії 100 Дж/см², а також гелій-неоновим та вуглекислим лазерами з потужністю відповідно 20-40 мВт/см²  і 100 Вт/см² не викликає суттєвих змін електрокортикограми (ЕКоГ) безпосередньо чи в віддаленому періоді;

- експериментально обґрунтовано, розроблено та впроваджено в  практику хірургічні втручання на ЛОР-органах з визначенням оптимальних параметрів лазерного опромінювання при операціях на шкірі, м’яких тканинах, хрящах і слизовій оболонці та відповідні пристрої для їх проведення;

- визначено оптимальні параметри лазерного опромінювання для коагуляції, вакоризації, різання тканин та їх деструкції.

Підписи авторів:

А. Л. Косаковський                             Н. В. Божко

Р. А. Абизов                                           Я. В. Шкоба

Г. Е. Тімен                                             Г. С. Маринський

В. О. Шкорботун                                  В. А. Ткаченко

В. В. Березнюк                                      Р. Г. Семенов